## 1 квартал 2025г. 35кВ и выше
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
за 1 квартал 2025 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ГПП 3 |  | Самарская область | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Нижнее Санчелеево | 110 | 20 |  | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 10.3 |  | 0.836
4 | ИТОГО |  |  |  |  | 83.9 |  | 0.836

## 1 квартал 2025г. ниже 35кВ
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
за 1 квартал 2025 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ТП1СГ 2*250 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
30 | ТП2СГ 2*630 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
31 | ТП3СГ 2*630 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
32 | ТП4СГ 2*630 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
33 | ТП 2*1000(убой старки) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
34 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
35 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
36 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
37 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
38 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
39 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
40 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
41 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
42 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
43 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
44 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
45 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
46 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
48 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
49 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
50 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
51 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
52 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
53 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
54 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
55 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
56 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
57 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
58 | ТП КС 2009/100кВА | ТП | Кинельский р-н, северо-восточнее пос. Поплавский | 10 | 0.1 | 0
59 | ТП КС 2017/160кВА | ТП | Кинельский р-н, северо-восточнее пос. Поплавский | 10 | 0.16 | 0
60 | ТП КС 2018/160кВА | ТП | Кинельский р-н, северо-восточнее пос. Поплавский | 10 | 0.16 | 0
61 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
62 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
63 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
64 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
65 | КТП 400кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.4 | 0
66 | КТП 630кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.63 | 0
67 | КТП 630кВА 10/0,4 | КТП 6/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 6 | 0.63 | 0
68 | КТП 400кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.4 | 0
69 | КТП 400кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.4 | 0
70 | КТП 400кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.4 | 0
71 | КТП 250кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.25 | 0
72 | КТП 250кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.25 | 0
73 | КТП 250кВА 10/0,4 | КТП 10/0,4 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | 10 | 0.25 | 0
74 | КТП 100-6/0,4 | КТП | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка, ТСН СНТ «Здоровье» | 6 | 0.1 | 0
75 | КТП 400-10/0,4 | КТП | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка, ТСН СНТ «Здоровье» | 10 | 0.4 | 0
76 | КТПС-400-10/0,4 | КТПС | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка, СНТ «Карасевая Падь» | 10 | 0.4 | 0
77 | КТП-Алк228/100 | КТП | Самарская обл., г.о Кинель, с.п. Алакаевка, ТСН СНТ «ДСК-Алакаевское»» | 6 | 0.1 | 0
78 | КТП-160-6/0,4 | КТП | Самарская обл., г.о Кинель, с.п. Алакаевка, ТСН СНТ «ДСК-Алакаевское»» | 6 | 0.16 | 0
79 | ТП-1 (5040012) | ПС 10 кВ | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная | 10 | 2 | 0
80 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
81 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
82 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
83 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
84 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
85 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
86 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
87 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
88 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
89 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
90 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
91 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
92 | ТП П1031/400 | трансформаторная подстанция | Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки, в районе ул. Изумрудная 7А | 10 | 0.4 | 0
93 | КТП П323/250 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки, ул. Трудовая, 14 | 10 | 0.25 | 0
| КТП Яг209/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки Яг 209 | 10 | 0.4 | 0
94 | КТП Яг210/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки Яг 210 | 10 | 0.4 | 0
95 | КТП-2 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, ПКС «Ягодное», ул. Солнечная, 46А; ул. Центральная, 9А; ул. Солнечная 14А; ул. Тополиная, 15. | 6 | 0.4 | 0
| КТП-5 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.4 | 0
96 | КТП-6 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.4 | 0
97 | КТП-1а | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
| КТП-3 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.4 | 0
98 | КТП-4 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, ул. Энергетиков, 26А | 6 | 0.315 | 0
99 | КТП №1 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, Ягодинское лесничество | 6 | 0.63 | 0
| КТП №2 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.63 | 0
100 | КТП 813/400 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Сызранский р-н, г.п. Муждуреченск, СНТ 25 лет ВЦМ | 6 | 0.4 | 0
101 | КТП 814/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
| КТП 815/315 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.315 | 0
102 | КТП 816/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
103 | КТП 817/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
| КТП 819/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.4 | 0
104 | КТП 807/400 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Сызранский р-н, г.п. Муждуреченск, СНТ Лада | 6 | 0.4 | 0
105 | КТП 808/160 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.16 | 0
| КТП 809/315 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.315 | 0
106 | КТП 810/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
107 | КТП 811/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.4 | 0
| КТП 812/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.4 | 0
108 | КТП 818/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.4 | 0
109 | КТП "Серст" | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Закатная | 6 | 0.4 | 0
| КТП 446/250 Мэтр | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Еловая, уч.12 | 10 | 0.25 | 0
110 | КТП 447/250 Мэтр | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.25 | 0
111 | КТП Яг 926/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, ул. Лазурная 1; Березовая 1; Зеленая 33; микрорайон «Чистые пруды» | 10 | 0.63 | 0
| КТП Яг 924/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
112 | КТП Яг 925/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
113 | КТП Яг 921/160 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, массив «Садовый», ул. Лесная | 10 | 0.16 | 0
| КТП Яг 213/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Полевая, 80 | 10 | 0.63 | 0
114 | КТП 7 (Ягодное) | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное КТП-7 | 6 | 0.63 | 0
115 | КТП 357/160 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, «Соверен Парк» | 6 | 0.16 | 0
| КТП 258/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
116 | КТП Ж 3-145/250 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, 2 | 6 | 0.25 | 0
117 | КТП Ж 3-147/160 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, г. Жигулевск, ул. Песочная, 4 | 6 | 0.16 | 0
| КТП Ж 3-146/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
118 | КТП Ж 3-148/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
119 | КТП Ж 3-149/250 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 6 | 0.25 | 0
| КТП-1 Котельная | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, ул. Юбилейная, уч. №20-В | 10 | 0.63 | 0
120 | КТП 2х250 "Садик" | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, «Садик» | 10 | 0.25 | 0
121 |  |  |  | 10 | 0.25 | 0
| КТП Яг212/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, Флора-1 | 10 | 0.63 | 0
122 | КТП Яг211/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, Флора-2 | 10 | 0.63 | 0
123 | КТП Яг 2224/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ЖК Мечта-2 | 10 | 0.63 | 0
| КТП Яг 2223/630 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.63 | 0
124 | КТП Яг 2222/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
125 | КТП П338/400 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, Дружбы 32А; Березовая 31А; Дружбы 14А; Дружбы 50А; Березовая 13А; Березовая 49А | 10 | 0.4 | 0
| КТП П339/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
126 | КТП П340/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
127 | КТП П342/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
| КТП П341/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
128 | КТП П343/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
129 | БКТП-1 Вега | Блочная комплектная трансформатораная подстанция | Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, д.51-а | 10 | 1.25 | 0
|  |  |  | 10 | 1.25 | 0
130 | КТП "Велит" | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, д.55, строение 1 | 10 | 1.25 | 0
131 |  |  |  | 10 | 1.25 | 0
|  |  |  | 10 | 1.25 | 0
132 |  |  |  | 10 | 1.25 | 0
133 | КТП Яг 2218/630 | комлектаная трансформаторная подстанция | Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Главная 4; Розовая 17; Розовая 35-Б, ЖК Мечта-1 | 10 | 0.63 | 0
| КТП Яг 2219/630 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.63 | 0
134 | КТП Яг 2220/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
135 | КТП-4/630 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.63 | 0
| КТП-5/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
136 | КТП-6/400 | комлектаная трансформаторная подстанция |  | 10 | 0.4 | 0
137 | ТП "Школа" | трансформаторная подстанция | г.Сызрань, ул. Ульяновская, 116 | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.63 | 0
138 | ТП-40 3х1000 | трансформаторная подстанция | г.Тольятти, ул.Никонова,52 стр.1 | 6 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | 1 | 0
139 | ТП-40А 2х1000 | трансформаторная подстанция | г.Тольятти, ул.Никонова,52 | 6 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | 1 | 0
140 | ТП-18 "Пластик" | трансформаторная подстанция | г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4 | 10 | 0.63 | 0
|  |  |  | 10 | 0.63 | 0
141 | ТП-47 "Пластик" | трансформаторная подстанция | г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4 | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1 | 0
142 | ТП-36 "Пластик" | трансформаторная подстанция | г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4 | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1 | 0
143 | ТП-50 "Пластик" | трансформаторная подстанция | г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4 | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1 | 0
144 | ТП-10 "Пластик" | трансформаторная подстанция | г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4 | 10 | 2.5 | 0
|  |  |  | 10 | 2.5 | 0
145 | ТП-20 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г.Сызрань,ул.Саратовское шоссе, д.5 | 10 | 0.56 | 0
146 | ТП-2 "Сельмаш" | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г.Сызрань, Пристанский спуск ,21 | 6 | 0.63 | 0
147 | ТП-3 "Сельмаш" | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г.Сызрань, Пристанский спуск ,21 | 6 | 0.56 | 0
|  |  |  | 6 | 0.32 | 0
148 | ТП-14 "Сельмаш" | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г.Сызрань, Пристанский спуск ,21 | 6 | 1 | 0
149 | КТП-35 "Сельмаш" | комплектная трансформаторная подстанция | Самарская обл., г.Сызрань, Пристанский спуск ,21 | 6 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | 1 | 0
150 | КТП-36 "Сельмаш" | комплектная трансформаторная подстанция | Самарская обл., г.Сызрань, Пристанский спуск ,21 | 6 | 1 | 0
151 | ТП-15 "Сельмаш" | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г.Сызрань, Пристанский спуск ,21 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.4 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 135.198 | 3395