Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов

п.19 пп. г абз.4

Сетевая организация ООО «Регион Энерго» осуществляет деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям по состоянию на 01.01.2025 г. в населенных пунктах:

| № п/п | Населенные пункты | Зоны деятельности сетевой организации ООО «Регион Энерго» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самарская обл., пос. Тимашево | от ПС «Тимашевская»-110/35/6 ф. СК-2, ф. СК--3 |  | до разъединителя ООО «Раменский кондитерский комбинат» в ТП4 и ТП2 ООО «Росна Сервис» |
| 2 | Самарская обл., Кинельский район, в 2,5 км северо-восточнее пос. Поплавский | От опоры № 2004/23 Ф-20 ВЛ-10кв ПС 110/10 «Красная Самарка» |  | До контактов болтовых соединений шпилек 0,4кВ проходных изоляторов силовых трансформаторов в ТП КС 2009/100кВа 10/0,4кВ,ТП КС 2017/160кВА 10/0,4 кВ, ТП КС 2018/160кВА 10/0,4 кВ в сторону РУ-0,4кВ До контактов болтовых соединений шпилек 0,4кВ проходных изоляторов силовых трансформаторов в ТП КС 2017/160кВА 10/0,4 кВ в сторону РУ-0,4кВ До контактов болтовых соединений шпилек 0,4кВ проходных изоляторов силовых трансформаторов в ТП КС 2018/160кВА 10/0,4 кВ в сторону РУ-0,4кВ До отпайки ЛЭП-10 кВ от опоры№2004/68 Ф-20 ПС 110/10 кВ «Красная Самарка» в сторону ТП КС2010/30кВА (Смирнов Н.М.) |
| 3 | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная | от РП-4 ПКЗ (РП-5040000) КЛ-10кВ от яч. №№2,25 |  | До ТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ об.ф-ка (5040012),контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ До ТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ об.ф-ка (5040012),контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ |
| 4 | Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Нижнее Санчелеево | От опоры 33 ВЛ-110кВ «СБ» От опоры 79 ВЛ-110кВ «ОСК-2» |  | До болтового соединения КВЛ 6кВ в яч. 3 ЗРУ 6кВ ПС 110/6кВ ГПП-3 До болтового соединения КВЛ 6кВ в яч. 4 ЗРУ 6кВ ПС 110/6кВ ГПП-3 |
| 5 | Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Савруха | от оп. №103/1, 102/1, 101/2, 301/2, 301/3, 301/5,305/2, 700/32, 1301/53, оп.904/44, 900/41, 904/2, ВЛ-10кВ ПС «Северный ключ» 110/10кВ |  | до ТП СК 103/400кВА, 711/160кВА, 304/400кВА, 1301/100кВА, 302/400кВА, 105/400кВА, 305/400кВА, 301/400кВА, 101/400кВА, 903/400кВА, 902/400кВА, 901/400кВА АО «Северный ключ» |
| 6 | Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Савруха | от оп. №2107/3, 2106/79, 2111/15, 2104/1, 2107/6 ВЛ-10кВ Ф-21 ВЛ-10кВ ПС «Птицефабрика (Подбельская)» 110/10кВ |  | до ТП СК 105/400кВА, 305/400кВА, 301/400кВА, 101/400кВА, 2107/250кВА АО «Северный ключ» |
| 7 | Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Савруха | от оп. № 507/3, 506/2, 511/2, 500/178, 513/12 ВЛ-10кВ ПС «Тяговая (Тунгуз)» 110/10кВ |  | до ТП СК 903/400кВА, 902/400кВА, 901/400кВА; до ТП Т 514/400кВА, 512/100кВА АО «Северный ключ» |
| 8 | Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Северный ключ | от оп. № 514/14, 507/39, 503/1, 500/305, 500/303, 508/13 ВЛ-10кВ ПС «Сидоровка» 35/10кВ |  | до разъединителя в ВРУ 0,4кВ, КТП СИД 507/60кВА, 503/160кВА, 511/160кВА, 510/160кВА, 518/160кВА, АО «Северный ключ» |
| 9 | Самарская обл., Кинельский р-н, пгт. Усть-Кинельский | от оп. № 1501/11 ВЛ-6кВ ПС 35/6 «Усть-Кинельская» |  | До контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в КТП-100/10/0,4кВ ИП Матвеев |
| 10 | Самарская обл., Кинельский р-н, пгт. Усть-Кинельский | от оп. № 802/5 ВЛ-6кВ ПС 35/6 «Усть-Кинельская» |  | До контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в КТП-188/250 6/0,4кВ ИП Максимов |
| 11 | Самарская обл., Кинельский р-н, пгт. Усть-Кинельский | от оп. № 501/8 ВЛ-6кВ ПС 35/6 «Усть-Кинельская» |  | До контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в КТП 303 630кВА 6/0,4кВ ООО «Альфа Спорт» |
| 12 | Самарская обл., г. Самара Советский р-н ул. Гаражный проезд, д.2 | от ТП-3122 КЛ-6кВ, от ТП-3074 КЛ-6кВ |  | Болтовое соединение КЛ 0,4 кВ АСБ 4х70 на разъединителе 0,4кВ РУ-0,4 кВ, ПС-6кВ АБЗ 250кВА (ТП-3090) ООО «Агрофирма «Озерки» |
| 13 | Самарская обл., г. Тольятти | от РП-4 ПКЗ (РП-5040000) КЛ-10кВ от яч. №№4,20 |  | До контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ и до контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ ТП-1 Типографии (ТП-5040004) 2х1000кВА, до контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ ТП-2Типографии (ТП-5040005) 400кВА ООО «Элторг» |
| 14 | Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, пос. Садгород | от опоры № 600/6 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-6 ВЛ-10кВ в сторону опоры 604/1, от опоры № 600/37 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-6 ВЛ-10кВ в сторону опоры 603/1, от опоры № 600/42 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-6 ВЛ-10кВ в сторону опоры 600/43, от опоры №1100/8 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-11 ВЛ-10кВ в сторону опоры 1101/1, от опоры №1100/30 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-11 ВЛ-10кВ в сторону опоры 1100/31, от опоры №700/29 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-7 ВЛ-10кВ в сторону опоры 701/1, от опоры №700/34 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-7 ВЛ-10кВ в сторону опоры 702/1, от опоры №800/7 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-8 ВЛ-10кВ в сторону опоры 801/1, от опоры №800/26 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-8 ВЛ-10кВ в сторону опоры 800/27, от опоры №800/9 ПС 35/10кВ «Тимашевская птицефабрика» Ф-8 ВЛ-10кВ в сторону опоры 800/10, от опоры №1300/5 ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-13 ВЛ-10кВ в сторону опоры 1300/6, от опоры №100/3 ПС 35/10кВ «Тимашевская птицефабрика» Ф-1 ВЛ-10кВ в сторону опоры 100/4 |  | До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-6 ВЛ-10кВ опора 604/1 ТП Сад-Г1101/2*1000кВА, ТП Сад-Г1102/2*1000кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-6 ВЛ-10кВ опора 603/1 ТП Сад-Г601/2*250кВА, ТП Сад-Г602/2*250кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-6 ВЛ-10кВ опора 600/43 ТП Сад-Г603/2*250кВА, ТП Сад-Г604/2*250кВА, ТП 1Сад-Г/2*250кВА, ТП 2Сад-Г/2*630кВА, ТП 3Сад-Г/2*630кВА, ТП 4Сад-Г/2*630кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-11 ВЛ-10кВ опора 1101/1, ТП Сад-Г1101/2*1000кВА, ТП Сад-Г1102/2*1000кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-11 ВЛ-10кВ опора 1100/31, ТП Сад-Г601/2*250кВА, ТП Сад-Г602/2*250кВА, ТП Сад-Г603/2*250кВА, ТП Сад-Г604/2*250кВА, ТП Сад-Г605/2*250кВА, ТП Сад-Г1103/2*400кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-11 ВЛ-10кВ опора 1100/32 ТП 1Сад-Г/2*250кВА, ТП 2Сад-Г/2*630кВА, ТП 3Сад-Г/2*630кВА, ТП 4Сад-Г/2*630кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-7 ВЛ-10кВ опора 701/1 ТП Сад-Г 701/2*250кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-7 ВЛ-10кВ опора 702/1 ТП Сад-Г 702/2*630кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-8 ВЛ-10кВ опора 801/1 ТП Сад-Г 801/630кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-8 ВЛ-10кВ опора 800/27, ТП ТПФ 801/2*400кВА, ТП Сад-Г 802/2*1000кВА, ТП ТПФ 802/2*630кВА, ТП Сад-Г 803/2*1600кВА, ТП Сад-Г 701/2*250кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 35/10кВ «Тимашевская птицефабрика» Ф-8 ВЛ-10кВ опора 800/10, ТП ТПФ 804/400кВА, ТП ТПФ 801/2*400кВА, ТП Сад-Г 802/2*1000кВА, ТП сад-Г 803/2*1600кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 110/35/10кВ «Сад-Город» Ф-13 ВЛ-10кВ опора 1300/6 ТП ТПФ 1301/2*630кВА, ТП ТПФ 1302/2*630кВА, ТП ТПФ 1303/2*630кВА, ТП 2*2000кВА, ТП ТПФ 802/2*630кВА. Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ До ПС 35/10кВ «Тимашевская птицефабрика» Ф-1 ВЛ-10кВ опора 100/4, ТП ТПФ 1301/2*630кВА, ТП ТПФ 1302/2*630кВА, ТП ТПФ 1303/2*630кВА, ТП 2*2000кВА Контактов присоединения провода в РУ-0,4кВ АО «Токаревская птицефабрика» |
| 15 | Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-он, ул. Индустриальная, д. 1 | От натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала ОРУ-110кВ ПС 110/6кВ ГПП-2 От РП-3 6кВ РУ-6 кВ 1с.ш. 6кВ яч. № 11 От РП-3 6кВ РУ-6 кВ 2с.ш. 6 кВ яч. № 4 |  | До болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 21 1с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2, До болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 17 1с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2, до болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 15 1с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2, до болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 13 1с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2, до болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 22 2с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2 до болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 14 2с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2 до болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 12 2с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2 до болтового соединения кабельных наконечников отходящей кабельной линии 6 кВ ячейки № 10 2с.ш. 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПП-2 до места присоединения контактов шинного разъединителя ячейки № 11 к шине РУ-6 кВ РП-3 до места присоединения контактов шинного разъединителя ячейки № 4 к шине РУ-6 кВ РП-3 ООО «Тольяттинский трансформатор» |
| 16 | Самарская область, Кинельский р-он, г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул. Силикатная 4 | От РП 10кВ яч. № 11 от ЛЭП -10кВ Ф-14 ПС 110/35/10кВ «АСК-2», от РП 10кВ яч. № 10 от ЛЭП -10кВ Ф-24 ПС 110/35/10кВ «АСК-2» |  | До КТП-1 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до КТП-1 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ, до КТП-2 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до КТП-2 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ, до КТП-3 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до КТП-3 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ АО «ПЕТРУС» |
| 17 | Самарская область, г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 6 | От КЛ-6кВ Ф-7 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-9 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-10 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-14 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-17 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-18 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-25 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-26 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная». от КЛ-6кВ Ф-28 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-29 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-35 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная», от КЛ-6кВ Ф-36 от РП-2 6кВ КЛ 6кВ ф-7,19,37,49 ПС110/6кВ «Северная» |  | До ТП-1 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-1 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-2 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-2 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-3 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-3 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-4 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-4 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-5 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-5 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-6 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-1 в сторону РУ-0,4 кВ, до ТП-6 контактов болтового соединения шпилек 0,4 кВ проходного изолятора силового трансформатора Т-2 в сторону РУ-0,4 кВ ООО «МД-Тольятти» |
| 18 | Самарская область, Кинельский р-он, г. Кинель, пгт. Алексеевка | От ВЛ 35кВ АСК-1 на выходе провода и грозозащитного троса портальных оттяжных гирлянд изоляторов на линейном портале в сторону опоры № 28, от ВЛ 35кВ АСК-4 на выходе провода и грозозащитного троса портальных оттяжных гирлянд изоляторов на линейном портале в сторону опоры № 28 |  | До болтового соединения КЛ 6кВ АСБ 3х95 Авиатор Алексеевка в яч. №8 ЗРУ 6кВ ПС 35кВ АКСМ, до болтового соединения КЛ 6 кВ 3х90 В РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ Металлург, до болтового соединения КЛ 0,4 кВ 3х95+1х70 АВВГ в ВРУ 0,4 кВ насосной станции Заря-1, до болтового соединения КЛ 0,4 кВ 3х95+1х70 АВВГ в ВРУ 0,4 кВ насосной станции Заря-2, до болтового соединения Яч. № 7 КЛ 6кВ АСБ 3х150, отходящая на ООО «Самарский силикатный кирпич», до болтового соединения Яч. № 9 КЛ 6кВ АСБ 3х150, отходящая на ООО «Самарский силикатный кирпич», до болтового соединения Яч. № 11 КЛ 6кВ АСБ 3х150, отходящая на ООО «Самарский силикатный кирпич», до болтового соединения КЛ 0,4 кВ 3х25+1х10 АВВГ в ВРУ 0,4 кВ на земельном участке ООО «Агрофирма «Озерки», до болтового соединения КЛ 6кВ ИП Малахатко в яч. 16 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АКСМ |
| 19 | Самарская область, Красноглинский р-он, п. Козелки | От яч. № 6 КВЛ-35кВ АБЗ-1, ОРУ 35кВ ПС 110/35/6кВ Красноглинская-1, от яч. № 7 КВЛ-35кВ АБЗ-2, ОРУ 35кВ ПС 110/35/6кВ Красноглинская-1 |  | До болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 7 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «АБЗ-1» До болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 18 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «АБЗ-1» До болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 5 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «Благоустройство» До болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 20 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «Благоустройство» До болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 23 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «Благоустройство», до болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 9 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «КОМКАПИТАЛ», до болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 14 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «Триггер Ай-Ти», до болтового соединения КЛ 6кВ в яч. 21 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ АБЗ, «Триггер Ай-Ти». |
| 20 | Самарская область, Кинельский р-он, с. Филипповка | От отпайки от опоры 1200/227 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 220/110/10кВ «Комсомолец» к ТП Ком 1208/250 |  | До контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ Ком 1208/250 и ШМ в сторону РУ-0,4кВ ООО «Астра» |
| 21 | Самарская область, Кинельский р-он, с. Бобровка ул. Восточная уч. 1Е, 1Ж, 1И, 1З, ул. Восточная уч.1Б, у автодороги Кинель-Богатое | От опоры №1007/4 ВЛ-10кВ Ф-10(1сшС1Т)ПС 110/10кВ «Красная Самарка», от отпайки опоры № 1006/2 ВЛ 10кВ Ф-10 ПС 110/10кВ «Красная Самарка» к ТП КС1025/63кВА, от отпайки опоры № 1006/2 ВЛ 10кВ Ф-10 ПС 110/10кВ «Красная Самарка» к ТП КС108/160кВА |  | До контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ КС 1036/1000кВА и ШМ в сторону РУ-0,4кВ, до контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ КС 1037/1000кВА и ШМ в сторону РУ-0,4кВ, до контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ КС 1025/63кВА и ШМ в сторону РУ-0,4кВ, до контактов болтового соединения шпилек 0,4кВ проходного изолятора силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ КС 1008/160кВА и ШМ в сторону РУ-0,4кВ ООО «Премиум» |
| 22 | Самарская область, Красноярский район, п. Жареный Бугор, кп Излучина | От отпайки от Ф-8, ПС 35/6 кВ Киндяково, ВЛ 6 кВ, на опоре №5И, от отпайки от Ф-8, ПС 35/6 кВ Киндяково, ВЛ 6 кВ, на опоре №174 |  | До контактов нижнего болтового соединения в шкафах учета потребителей |
| 23 | г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Соколова д.1 | КЛ-6кВ от ТП-1756 «А», КЛ-6кВ от ТП-1756 «Б» |  | до болтового соединения кабельных наконечников отходящих кабельных линий 0,4 кВ |
| 24 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка. | От ПС 110/35/6 кВ АСК-2 Ф.-31 |  | Контакты присоединений ВЛ-0,4 кВ со стороны ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8 в сторону электроустановок (ЩУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ) ПСДК «Авиатор-Алексеевка» |
| 25 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка, ТСН СНТ «Здоровье» | От ВЛ-10 кВ ПЭ Ф.1 перегон Смышляевка-Алексеевская ТП «Кинель» |  | До контактов присоединений ВЛ-0,4 кВ со стороны ТП-400кВА, в сторону электроустановок РЩ-0,4 кВ, РЩ-0,22 кВ ТСН СНТ «Здоровье» |
| 26 | Самарская обл., г.о Кинель, пгт. Алексеевка, СНТ «Карасевая Падь» | От ВЛ-10 кВ ПЭ Ф.1 перегон Смышляевка-Алексеевская ТП «Кинель» |  | До контактов присоединений ВЛ-0,4 кВ со стороны ТП-250кВА, в сторону электроустановок РЩ-0,4 кВ, РЩ-0,22 кВ СНТ «Карасевая Падь» |
| 27 | Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки, в районе ул. Изумрудная 7А |  | КЛ-10кВ от РЯ-41 10кВ до КТП 258, КТП-357 |  |
| 28 | Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки, в районе ул. Изумрудная 7А |  | отпайка ВЛ-10кВ до ТП П1031/400, ТП П1031/400, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП П1031/400 |  |
| 29 | Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки, ул. Трудовая, 14 |  | отпайка ВЛ-10кВ до КТП П323/250, КТП П323/250 |  |
| 30 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки Яг 209 |  | КТП Яг209/630, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
| 31 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки |  | КТП Яг210/630, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
| 32 | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, ПКС «Ягодное», ул. Солнечная, 46А; ул. Центральная, 9А; ул. Солнечная 14А; ул. Тополиная, 15. |  | КТП-2, ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП-5, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП-6, ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП-1а, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП-3, ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
| 33 | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, ул. Энергетиков, 26А |  | КТП-4, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ |  |
| 34 | Самарская область, Ставропольский район, Ягодинское лесничество |  | КТП №1, ВЛ-0,4кВ |  |
| 35 |  |  | КТП №2, ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
| 36 | Самарская область, Сызранский р-н, г.п. Муждуреченск, СНТ 25 лет ВЦМ |  | КТП 813/400, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 814/250, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 815/315, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 816/250, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 817/250, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 819/400, ВЛ-6кВ |  |
| 37 | Самарская область, Сызранский р-н, г.п. Муждуреченск, СНТ Лада |  | КТП 807/400, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 808/160, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 809/315, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 810/250, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 811/400, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 812/400, ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП 818/400, ВЛ-6кВ |  |
| 38 | Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Закатная |  | КТП "Серст", ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  | Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Еловая, уч.12 |  | КТП 446/250 Мэтр, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП 447/250 Мэтр, КЛ-10кВ |  |
| 39 | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, ул. Лазурная 1; Березовая 1; Зеленая 33; микрорайон «Чистые пруды» |  | КТП Яг 926/630, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП Яг 924/400, КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП Яг 925/400, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |  |
| 40 | Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, массив «Садовый», ул. Лесная |  | КТП Яг 921/160, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
| 41 | Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Полевая, 80 |  | КТП Яг 213/630, отпайка ВЛ-10кВ |  |
| 42 | Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное |  | КТП 7 (Ягодное), отпайка ВЛ-6кВ |  |
| 43 | Самарская область, г. Жигулевск, ул. Песочная, 4 |  | КТП Ж 3-145/250, отпайка ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП Ж 3-147/160, отпайка ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП Ж 3-146/250, отпайка ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП Ж 3-148/250, отпайка ВЛ-6кВ |  |
|  |  |  | КТП Ж 3-149/250, отпайка ВЛ-6кВ |  |
| 44 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, ул. Юбилейная, уч. №20-В |  | КТП-1 Котельная, ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ |  |
| 45 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, «Садик» |  | КТП 2х250 "Садик", ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ |  |
| 46 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, Флора-1 |  | КТП Яг212/630, отпайка ВЛ-10кВ |  |
| 47 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Подстепки, с. Подстепки, Флора-2 |  | КТП Яг211/630, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
| 48 | Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ЖК Мечта-2 |  | КТП Яг 2224/630, отпайка ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП Яг 2223/630, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП Яг 2222/400, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |  |
| 49 | Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, Дружбы 32А; Березовая 31А; Дружбы 14А; Дружбы 50А; Березовая 13А; Березовая 49А |  | КТП П338/400, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП П339/400, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП П340/400, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП П342/400, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП П341/400, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП П343/400, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
| 50 | Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, д.51-а |  | БКТП-1 Вега, КЛ-0,4кВ |  |
| 51 | Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, д.55, строение 1 |  | КТП "Велит", КЛ-0,4кВ |  |
| 52 | Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Главная 4; Розовая 17; Розовая 35-Б, ЖК Мечта-1 |  | КТП Яг 2218/630, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП Яг 2219/630, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП Яг 2220/400, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП-4/630, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП-5/400, ВЛ-0,4кВ |  |
|  |  |  | КТП-6/400, ВЛ-0,4кВ |  |
| 53 | г.Сызрань, ул. Ульяновская, 116 |  | ТП "Школа" |  |
| 54 | г.Тольятти, ул.Никонова,52 стр.1 |  | ТП-40 3х1000 |  |
| 55 | г.Тольятти, ул.Никонова,52 |  | ТП-40А 2х1000 |  |
| 56 | г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4 |  | ТП-18 "Пластик" |  |
|  |  |  | ТП-47 "Пластик" |  |
|  |  |  | ТП-36 "Пластик" |  |
|  |  |  | ТП-50 "Пластик" |  |
|  |  |  | ТП-10 "Пластик" |  |
| 57 | Самарская обл., г.Сызрань,ул.Саратовское шоссе, д.5 |  | ТП-20 |  |
| 58 | Самарская обл., г.Сызрань, Пристанский спуск ,21 |  | ТП-2 "Сельмаш" |  |
|  |  |  | ТП-3 "Сельмаш" |  |
|  |  |  | ТП-14 "Сельмаш" |  |
|  |  |  | КТП-35 "Сельмаш" |  |
|  |  |  | КТП-36 "Сельмаш" |  |
|  |  |  | ТП-15 "Сельмаш" |  |

*29. Информация, указанная в подпункте "а", абзацах первом - пятом подпункта "г", подпункте "з" и абзаце втором подпункта "о" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта.